SEDuct® MOD I/O      
Descrizione articolo 	U.M	
Modulo di espansione universale I/O in grado di fornire ulteriori n° 8 ingressi e n° 10 uscite aggiuntive.
Modulo di espansione universale input/output in grado di interfacciarsi con qualsiasi rete BACnet o Modbus ed in grado di fornire ingressi ed uscite aggiuntive, monitorabili e controllabili tramite pannello di comando e controllo SEDuct® COMMANDER M240 Matrix	Nr.