SEDuct® SVP1

Descrizione articolo	U.M	
Fornitura di sistema per la pressurizzazione filtri a prova di fumo secondo le disposizioni del D.M. 30/11/1983. Provvisto di marcatura CE. 
Fornitura di apparecchiature per la pressurizzazione di filtri a prova di fumo certificati CE: 
•	Centrale con microprocessore per il controllo di sistema, impostabile e verificabile con test di funzionamento tramite comando a chiave; 
•	Unità di pressurizzazione con portata massima di 2.700 m3/h e pressione statica massima di 270 Pa; 
•	Alimentazione ausiliaria d’emergenza composta di due batterie tampone da 28Ah cadauna; 
•	Rilevatore di pressione differenziale remoto. 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® SVP1 	Nr.	

SEDuct® SVP2

Descrizione articolo	U.M	
Fornitura di sistema per la pressurizzazione filtri a prova di fumo secondo le disposizioni del D.M. 30/11/1983. Provvisto di marcatura CE. 
Fornitura di apparecchiature per la pressurizzazione di filtri a prova di fumo certificati CE: 
•	Centrale con microprocessore per il controllo di sistema, impostabile e verificabile con test di funzionamento tramite comando a chiave; 
•	Unità di pressurizzazione con portata massima di 2.200 m3/h e pressione statica massima di 400 Pa; 
•	Motore EC Brushless; 
•	Alimentazione ausiliaria d’emergenza composta di due batterie tampone da 28Ah cadauna; 
•	Rilevatore di pressione differenziale integrato. 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® SVP2 	Nr.	

SEDuct® SVP2+

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di sistema per la pressurizzazione filtri a prova di fumo secondo le disposizioni del D.M. 30/11/1983. Provvisto di marcatura CE. 
Fornitura di apparecchiature per la pressurizzazione di filtri a prova di fumo certificati CE: 
•	Centrale con microprocessore per il controllo di sistema, impostabile e verificabile con test di funzionamento tramite comando a chiave; 
•	Unità di pressurizzazione con portata massima di 2.800 m3/h e pressione statica massima di 400 Pa; 
•	Motore EC Brushless; 
•	Alimentazione ausiliaria d’emergenza composta di due batterie tampone da 28Ah cadauna; 
•	Coppia aggiuntiva di batterie tampone da 28Ah
•	Rilevatore di pressione differenziale integrato; 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® SVP2+	Nr.